PARECER TÉCNICO 006/2026 PARA FINS DO EDITAL DE CHAMAMENTO    PÚBLICO OCUPAÇÃO DA SALA DE DANÇA GUILHERME COUTINHO

INTRODUÇÃO

O presente parecer tem por finalidade informar acerca da viabilidade e possibilidade técnica de ocupação da Sala de Dança Guilherme Coutinho aos candidatos do Edital n° 006/2026 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO OCUPAÇÃO DA SALA DE DANÇA GUILHERME COUTINHO COM A perspectiva de ocupação do equipamento cultural e colaboração com artistas das linguagens de dança, teatro ou circo para a execução de projetos artísticos com foco no desenvolvimento de criação artística, pesquisa de linguagem, manutenção de ensaios e ou intercâmbio, do referido edital.

DA ESTRUTURA

A sala de Dança Guilherme Coutinho possuí seguintes características:

Espelho na parede medindo 8.90m de largura por 3.00m de altura; Aproximadamente 9.00m x 15.00m)

Piso vinílico medindo 126,40m2 (Aproximadamente 9.00mx15.00m)

Barras de ballet acompanhando espelho,medindo 8.90m por 0.88m de altura.

Sala refrigerada com 03 spliters;

DOS EQUIPAMENTOS

A sala não possui equipamentos.

# CONCLUSÃO

Após realização de uma análise detalhada das condições estruturais, acústicas,e de segurança da sala de dança, chegamos às seguintes conclusões:

# CONDIÇÕES ESTRUTURAIS:

A sala apresenta uma estrutura ampla, com espaço confortável à execução de atividades de artes cênicas sem riscos de danos à edificação ou aos usuários. A inspeção dos materiais de construção (piso, paredes e teto) revelou que todos estão em bom estado, sem sinais de desgaste excessivo ou comprometimento.

# PISO:

O piso é adequado para a prática de atividades de artes cênicas, sendo resistente e oferecendo uma superfície segura para movimentos diversos. Recomendamos a consulta prévia ,aos técnicos responsáveis, sobre a execução de atividades para evitar desgaste ou causar acidentes.

ACÚSTICA:

A acústica da sala foi avaliada e considerada satisfatória para atividades de artes cênicas. No entanto, para performances e ensaios mais exigentes, pode sernecessário implementar algumas melhorias, como painéis acústicos, para otimizar a qualidade sonora.

VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO:

A ventilação artificial é suficiente, garantindo um ambiente confortável para os praticantes.

.

ILUMINAÇÃO:

A iluminação artificial da sala, composta por pontos indiretos fixos em cava de gesso,é suficiente; há também incidência de luz natural.

SEGURANÇA

Todos os dispositivos de segurança, como extintores de incêndio, saídas de emergência e sinalizações estão em conformidade com as normas vigentes.

ACESSIBILIDADE:

A sala está devidamente adaptada para atender às normas de acessibilidade, facilitando o acesso e a utilização por pessoas com mobilidade reduzida; apesar de encontrar-se em pavimento superior, o acesso é facilitado pela presença de elevador próprio para PCD.

## Ocupação:

Referência técnica para cálculo de ocupação para Sala de Dança:

- Sala de Dança:126,40m²

- Tipo de uso: sala de dança / circulação de público (pessoas em pé, circulando e se movimentando).

## Passo1— Dedução de área útil

Comoasaladedançatemmobiliáriomínimo(espelhos,barras,colunas) eprecisadeespaçoparacirculaçãoemovimentos,aplicamos dedução de 25% da área total:

Área útil=126,40×(1−0,25)= 94,80m²

## Passo 2—Definição da densidade de ocupação

Para salas de dança,recomenda-se mais espaço por pessoa, geralmente entre 1,5 e 2,0 m²/pessoa:

| Cenário | Fator (m²/pessoa) | População máxima (Aútil ÷fator) |
| --- | --- | --- |
| Confortável/ ensaios | 2,0 | 151,5 ÷2= 47 pessoas |
| Padrão/ aulas | 1,5 | 151,5 ÷1,5 = 63 pessoas |
| Cenário denso / eventos | 1,2 | 151,5 ÷1,2≈ 79 pessoas |

Obs.: para aulas e ensaios, o cenário de 1,5–2 m²/pessoa é mais seguro; o cenário“denso”sóérecomendadoparaapresentaçõesoueventosespecíficos, com controle de fluxo

RECOMENDAÇÕES FINAIS:

Com base na análise realizada,concluímos que a sala de dança Guilherme Coutinho está apta para uso imediato, desde que sejam seguidas as recomendações mencionadas. As condições gerais são favoráveis para a prática de atividade de arte cênicas, proporcionando um ambiente seguro, confortável e adequado às necessidades dos usuários

Olivar Barreto

Coordenador do Teatro Margarida Schivasappa Mat. 5969842/1